## Sheet1
工程量清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
1 | 焊接法兰阀门（拆除旧的后再安装新阀门） | 1.类型：闸阀拆除后重新安装新阀门 2.材质：铸钢 3.规格、型号：DN150 4.连接形式：法兰连接 | 个 | 13
2 | 焊接法兰阀门（拆除旧的后再安装新阀门） | 1.类型：闸阀拆除后重新安装新闸阀 2.材质：铸钢 3.规格、型号：DN100 4.连接形式：法兰连接 | 个 | 2
3 | 柱(梁)面装饰 | 1.石膏板隔墙开检修口 2.面层：石膏板 3.骨架：轻钢龙骨 | m2 | 18